## Teslim Tutanağı
DAİRE TESLİM TUTANAĞI
Proje
Blok / daire no / kat
Alıcı (ad soyad)
Teslim tarihi
1. Mahal bazında kontrol (uygun ya da eksik/hatalı sütununa X)
Mahal | Kontrol kalemi | Uygun | Eksik / Hatalı | Açıklama
Giriş | Çelik kapı, kilit ve anahtarlar
Giriş | Zil / diyafon / görüntülü diyafon
Salon ve odalar | Duvar ve tavan boyası (leke, çatlak, renk farkı)
Salon ve odalar | Zemin kaplaması (parke/seramik, süpürgelik)
Salon ve odalar | Pencere ve kapılar açılıp kapanıyor, cam ve contalar sağlam
Salon ve odalar | Priz, anahtar ve aydınlatma çalışıyor
Mutfak | Dolap kapakları, menteşe ve çekmeceler
Mutfak | Tezgah, evye ve batarya (sızıntı)
Mutfak | Ankastre cihazlar çalışıyor
Mutfak | Seramik ve derzler
Banyo / WC | Vitrifiye (klozet, lavabo) sağlam ve sabit
Banyo / WC | Armatürler, sıcak-soğuk su ve basınç
Banyo / WC | Giderler akıyor, sızıntı yok
Banyo / WC | Seramik, derz ve silikonlar
Banyo / WC | Havalandırma / aspiratör
Elektrik | Sigorta panosu etiketli, kaçak akım rölesi çalışıyor
Elektrik | Topraklı prizler, TV/data noktaları
Isıtma | Kombi / ısı pay ölçer çalışıyor
Isıtma | Radyatörler ısınıyor, vana ve purjörler sağlam
Sayaçlar | Elektrik sayacı takılı
Sayaçlar | Su sayacı takılı
Sayaçlar | Doğalgaz sayacı takılı, açılış yapıldı
Balkon / teras | Zemin eğimi ve gider (su birikmesi)
Balkon / teras | Korkuluk sağlam ve yeterli yükseklikte
Genel | Nem, rutubet, küf izi yok
Genel | Temizlik yapılmış, moloz ve artık malzeme yok
Eksik / hatalı kalem sayısı
2. Teslim edilenler
Anahtar adedi (daire / bina / posta kutusu)
Kullanım kılavuzları ve garanti belgeleri
Kombi ve cihaz faturaları
Tapu / yapı kullanma izni bilgisi
3. Sayaç endeksleri
Elektrik (sayaç no / endeks)
Su (sayaç no / endeks)
Doğalgaz (sayaç no / endeks)
Eksiklerin giderilme süresi (gün)
Eksikler giderildiğinde ek tutanakla tekrar kontrol edilir. Gizli ayıplar için yasal haklar saklıdır.
Teslim eden (firma) |  |  | Teslim alan (alıcı)
Ad Soyad / İmza / Tarih |  |  | Ad Soyad / İmza / Tarih
Teslimleri kâğıtla izlemek yerine: Şantiye Plus'ta daire teslimi, eksik listesi ve müşteri talepleri tek yerde. Ücretsiz deneyin →

## Nasıl Kullanılır
DAİRE TESLİM TUTANAĞI — NASIL KULLANILIR?
1. Proje, blok/daire, alıcı ve teslim tarihini yazın.
2. Daireyi alıcıyla birlikte mahal mahal gezin; her kalemi “Uygun” ya da “Eksik / Hatalı” sütununa X koyarak işaretleyin, eksikleri açıklayın.
3. Listede olmayan kalemleri alttaki boş satırlara ekleyin; eksik sayısı kendiliğinden hesaplanır.
4. Teslim edilen anahtar ve belgeleri, sayaç numaralarını ve endeksleri yazın (abonelik devri için gerekir).
5. Eksiklerin giderilme süresini birlikte kararlaştırın; tutanağı iki nüsha imzalayıp birer nüsha alın.
Bu işi Excel'de elle tutmak yerine Şantiye Plus'ı ücretsiz deneyin → santiyeplus.com